6.		IZOLACJA CIEPLNA

Kod CPV 45321000-3

SPIS TREŚCI

1.  	WSTĘP

2.   	MATERIAŁY

3.   	SPRZĘT

4    	TRANSPORT

5    	WYKONANIE ROBÓT

6    	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.   	OBMIAR ROBÓT

8    	ODBIÓR ROBÓT

9    	PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST - Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości

1.	WSTĘP.

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznych.

1.2.	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3.	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji termicznych.

1.4.	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 1.0 „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1 .4.

Oraz  z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. 	Izolacje termiczne

Warunki termiczne i wymagania jakie powinny spełniać poszczególne elementy budynku, zostały określone w normie  PN-ISO 6242-1:1999 .

1.5.2.	Izolacje termiczne i akustyczne powinny:

- stanowić ciągły i szczelny układ jedno - lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej części od czynników termicznych i akustycznych

-	ściśle przylegać do izolowanego podkładu ; nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być jednolita;

- być wykonywane w warunkach umożliwiających ich prawidłową realizację, a mianowicie:

	Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający powstawanie mostków termicznych lub akustycznych.

	Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia

2.	MATERIAŁY.

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  T 1.0 „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

Proponowane materiały termoizolacyjne , izolacje akustyczne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają odpowiednie aprobaty techniczne.

Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3.	SPRZĘT.

3.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące   sprzętu   podano   w   ST   „Wymagania   ogólne"   Kod   CPV 45000000-7, pkt 3

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4.	TRANSPORT.

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt. 4

Materiały i sprzęt	mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez  Inspektora,	w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.   Należy je umieścić równomiernie na  całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

5.1.	Wstęp

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty

Wszystkie izolacje cieplne i akustyczne w budynkach są obliczane w m2 według rzeczywistych wymiarów izolowanych powierzchni.

Przy wykonywaniu izolacji z wełny min. lub waty szklanej konieczne jest zaopatrzenie robotników w ubrania ochronne , obuwie , rękawice, oraz osłony na twarz i okulary zabezpieczające  przed  podrażnieniami naskórka , oczu i śluzówki.

5.2.	Ogólne zasady wbudowywania materiałów izolacyjnych

Na   placu   budowy   należy   zapewnić   suche pomieszczenie na składowanie materiałów przeznaczonych do wyrobienia w ciągu dnia lub jednej zmiany.

Roboty powinny być prowadzone w suchych warunkach, a więc albo podczas suchej pogody, albo pod szczelnymi prowizorycznymi daszkami zabezpieczającymi.

Przy wykonywaniu robót najistotniejsze jest ułożenie materiałów izolacyjnych

w warstwach o wymaganej grubości oraz w stanie suchym.

W układach, w których izolacja termiczna zamknięta jest między dwiema przegrodami

o dużym oporze dyfuzyjnym, należy stosować wyłącznie materiały nie nasiąkliwe oraz odporne na korozję biologiczną.

W razie konieczności zamiany materiałów izolacyjnych należy uwzględniać  nie tylko jego cechy fizyczne i mechaniczne (nasiąkliwość,  wytrzymałość), ale również jego opór termiczny.

5.3.	Izolacje termiczne

5.3.1.	Dobór materiałów izolacji termicznej

Płyty z wełny mineralnej. Do izolacji ścian stosujemy płyty o gęstości od 50kg/m3 .

Mocowanie płyt do ścian wykonuje się za  pomocą kotwienia mechanicznego.

Maty z wełny mineralnej - izolacje sufitu powieszonego wykonać z mat z wełny mineralnej .

5.3.2.	Izolacje ścian

Ocieplenie ścian zewnętrznych - wykonać od wewnątrz, wypełniając przestrzeń między elementami konstrukcji systemowej płytami twardymi z wełny mineralnej

o gęstości ok. 50 kg/m3. Następnie płyty z wełny mineralnej osłonić folią paroizolacyjną sklejoną na zakładach i zabudować  płytami GKBI.

5.3.3.	 Izolacja stropu.

Sufity podwieszone z płyt GKB mają być ocieplone matami lub miękkimi płytami izolacyjnymi . Konstrukcja systemowa mocowana do żelbetowych płyt dachowych na wieszakach noniuszowych. Maty  wełny mineralnej (o gęstości od 20 do 35 kg / m3 ) układa się na konstrukcji systemowej sufitu, w dwóch warstwach ( po 10 cm każda )

z przesunięciem styków mat w każdej z warstw . Pod konstrukcją systemową mocować folię paroszczelną sklejoną na zakładach i płyty GKB ( w pomieszczeniach mokrych GKBI ) . Przestrzeń nad sufitem zwentylować rurami d=50 mm w ścianie bocznej

( zamkniętymi od zewnątrz siatką ) i w dachu kominkami wentylacyjnymi d=100 mm.

5.3.4.	Izolacja przewodów wentylacji .

W przestrzeni stropodachu rury wentylacyjne, z blachy stalowej ocynkowanej izolować  wełną mineralną o gęstości ok. 50 kg/m3, gr. 5 cm mocowaną mechanicznie drutem ocynkowanym gr. 2,5 mm.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.	Zasady ogólne.

6. 1.   Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano  w  ST 1.0 „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.1. 	Odbiór izolacji termicznych

Odbiór izolacji odbywa się w dwóch etapach:

- odbiory międzyfazowe (częściowe),

- odbiór ostateczny (końcowy).

6.2.2. 	Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:

- jakości materiałów,

- podkładu pod izolację,

- każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

-	uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc mogących tworzyć mostki termiczne

Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną.

Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować sprawdzenie:

- ciągłości warstwy izolacyjnej,

-	poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc miejsc mogących tworzyć mostki termiczne

- oraz rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji,  sfałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów itp.).

6.3. 	Kontrola  powinna polegać na sprawdzeniu:

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, a w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych:

7.      OBMIAR ROBÓT

7. 1.   Ogólne zasady obmiaru podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt .7

7.2.    Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchnię   izolacji termicznych   oblicza   się   w   metrach   kwadratowych   w   rozwinięciu,   według rzeczywistych  wymiarów   Z  obliczonej  powierzchni  nie potrąca  się otworów  i  miejsc  nie ocieplanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2 .

8.      ODBIÓR ROBÓT

8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt

Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiór izolacji termicznej i akustycznej odbywa się w dwóch etapach:

1/	Odbiory częściowe ( międzyfazowe )

2/	Odbiór ostateczny ( końcowy )

8.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji termicznych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót izolacyjnych.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje termiczne.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do izolacji termiczmych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.    Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na kontroli:

- jakości materiałów

- podkładu pod izolacje

- każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych )

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

Odbiór  końcowy

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST .

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

-          wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,

-	protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

8.4.    Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

- protokoły odbioru podłoży,

- protokoły odbiorów częściowych,

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z pkt.6, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty izolacyjne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem

merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny izolacja termiczna nie powinna być przyjęta W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji z wymaganiami określonymi w pkt 5. i przedstawić ją ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości izolacji termicznej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót termoizolacyjnych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót termoizolacyjnych z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą,

8.5.    Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji termicznych po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji termicznych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.. „Odbiór ostateczny (końcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 1.0 „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7,  pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót termoizolzcyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

- określonych   w   dokumentach   umownych   (ofercie)   cen   jednostkowych   i   ilości   robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót termoizolzcyjnych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty termoizolzcyjne uwzględniają:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,

- przygotowanie gruntów i innych materiałów,

- przygotowanie podłoży,

- wykonanie prac termoizolacyjnych,

- próby kolorów,

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających

- likwidację stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót termoizolzcyjnych na wysokości ponad 5 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robót termoizolacyjnych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach.

10.    	NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

[1] 	PN-EN 822( 823, 824, 825, 826 ):1998

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. ..........

[2] 	PN-EN 832:2001 Właściwości cieplne budynków. Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania. Budynki mieszkalne

[3]  	PN-EN 1745:2004  Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych

[4] 	PN-EN 12524:2003  Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe

[5] 	PN-EN ISO 13789:2001  Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat  ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania

[6] 	PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

[7] 	PN-EN ISO 10211-1:1998  Mostki cieplne w budynkach. Strumień cieplny i temperatura powierzchni. Ogólne metody obliczania

[8] 	PN-ISO 6242-1:1999  Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania termiczne

[9] 	 PN-EN 12354-1 do 4:2002  Akustyka budowlana. Określenie właściwości

akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1do 4

[10] 	PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem

[11]	PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

[12]	PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania

[13]	PN-B-02153:2002  Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki

[14]	PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne

[15]	PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna

[16]	 PN-89/B-04620  Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja

[17]	 PN-EN 13172:2002  Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności

[18] 	 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru   robót  budowlano-   montażowych,  tom  I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.