-  OPIS TECHNICZNY  -

REMONT  I MODERNIZACJA  BASENU PRZY  UL. SIEMOŃSKIEJ

W BĘDZINIE

-  KONSTRUKCJA  I  WYPOSAŻENIE  NIECKI  BASENU

ZE  STALI  SZLACHETNEJ

- PODSTAWA OPRACOWANIA

  - Zlecenie  Inwestora  i  umowa  nr  1/ U / 2008  z dnia  19.06.2008r.

  - Wytyczne programowe i funkcjonalne ustalone z Inwestorem.

  - Inwentaryzacja budowlano – instalacyjna do celów projektowych  wykonana przez Zespół  Projektowy.

  - Opinia  techniczna stanu konstrukcji budynku basenu w Będzinie przy ul.Siemońskiej.

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest istniejący budynek basenu z zapleczem administracyjnym i szatniowo – sanitarnym, łącznie z częścią techniczną zlokalizowaną w przyziemiu.

Zakres  opracowania obejmuje:

- dostosowanie obiektu  do wymiany niecki basenowej ze stali nierdzewnej z niezbędną technologią

- dostosowanie pomieszczeń ogólnodostępnych zespołów szatniowych z natryskami, oraz sanitariatami do wymogów aktualnych przepisów

- przystosowanie obiektu do warunków pożarowych, oraz ewakuacyjnych

- izolacja i docieplenie części przyziemia budynku

- wymiana i modernizacja instalacji sanitarnych, elektrycznych i technologicznych, oraz wentylacji mechanicznej.

- PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY.

Projektowana modernizacja budynku basenu przewiduje dostosowanie układu wnętrz, komunikacji wewnętrznej  i elementów architektoniczno – budowlanych do obowiązujących przepisów i wymagań funkcjonalnych, oraz  wymianę wyposażenia technologiczno – instalacyjnego.