Nr  Proj.:	CCI 2004/PL/16/C/PE/001

III Tom

Część nr 2 Rozdział nr 2.3.

PRZEDMIAR ROBÓT DLA KONTRAKTU NR 01

pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap I

Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13”.

| Nazwa zamówienia: | Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap I Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 |
| --- | --- |

| Adres obiektu budowlanego: | woj. śląskie, gmina Będzin |
| --- | --- |

| Nazwa i kod: | 45200000-9 – Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap I Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13. |
| --- | --- |
| Grupa klasa i kategoria robót: |  |
| 45100000-8, 45111000-8 | Roboty przygotowawcze. |
| 45232411-6 | Kanalizacja sanitarna. |
| 45332130-2 | Kanalizacja deszczowa. |
| 45231300-8 | Sieć wodociągowa. |
| 45200000-9, 45112710-5 | Roboty drogowe odtworzeniowe i zieleń. |
| 45231000-3, 45315100-9 | Zasilanie w energie elektryczną. |
| 45232140-5 E040-5 | Lokalne węzły grzewcze. Modernizacja. |
| 45231220-3 E040-5 | Roboty budowlane w zakresie gazociągów. Modernizacja. |

| Nazwa i adres zamawiającego: | GMINA BĘDZIN reprezentowana przez Prezydenta Miasta Będzina ul. 11 Listopada 20 42 – 500 BĘDZIN |
| --- | --- |

Będzin,  grudzień 2006r.

- Wstęp

Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Instrukcjami dla wykonawców, Warunkami Kontraktowymi Ogólnymi i Szczególnymi, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru Robót (dalej ST) oraz Dokumentacją Projektową (Rysunkami). Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem Robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość Robót musi być wykonana zgodnie z ich intencją, znaczeniem i wymogami Zamawiającego i poleceniami Inżyniera.

Ilości wstawione obok pozycji w każdym Przedmiarze są wielkościami szacunkowymi, określonymi na podstawie zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej (Rysunków) i zostały podane w celu stworzenia wspólnych zasad do sporządzenia oferty.

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych Robót, tak jak zostanie ona obmierzona przez Wykonawcę i sprawdzona przez Inżyniera oraz wyceniona po stawkach i cenach jednostkowych podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to zastosowanie, a poza tym po takich stawkach i cenach jednostkowych, jakie może ustalić Inżynier zgodnie z postanowieniami Kontraktu. Z tytułu utraty materiałów czy ich ilości podczas transportu lub pakowania Zamawiający nie przewiduje dodatkowej zapłaty.

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w ST i Przedmiarze Robót należy dokonywać wyłącznie obmiaru Robót Stałych. Roboty Tymczasowe winny być ujęte w cenach jednostkowych Robót Stałych. Roboty winny być mierzone netto według wymiarów wskazanych na rysunkach lub zleconych na piśmie przez Inżyniera, z wyjątkiem przypadków, kiedy w Kontrakcie opisano lub zalecono inaczej.

Roboty zamienne (o ile takie będą miały miejsce) będą mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości w Przedmiarze Robót. Jeśli w opinii Inżyniera roboty zamienne nie będą mogły być właściwie wycenione, Inżynier po należytej konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą uzgodni odpowiednie ceny jednostkowe.

Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i w żaden sposób nie modyfikują bądź zastępują szczegółowego opisu zawartego w ST. Wyceniając poszczególne pozycje, Wykonawca winien odnieść się do Warunków Kontraktowych, ST oraz Dokumentacji Projektowej (Rysunków) w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów Robót, zastosowanych Materiałów i Urządzeń. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującym prawem i wymaganiami Zamawiającego, według zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Inżyniera ku pełnemu zadowoleniu Zamawiającego.

Stosowane jednostki obliczeniowe są to jednostki wyszczególnione i dopuszczone w obowiązującym Systemie Międzynarodowym (SI) i zastosowane w Dokumentacji Projektowej (Rysunkach).

Skróty w Przedmiarach Robót należy rozumieć następująco:

- km		kilometr

- m		metr

- m2		metr kwadratowy

- m3		metr sześcienny

- cm		centymetr

- mm		milimetr

- mm2	milimetr kwadratowy

- t		tona

- kg		kilogram

- g		gram

- szt.		sztuka

- kpl.		komplet

- śr.		średnica

- śr. zewn.	średnica zewnętrzna

- DN		średnica nominalna.

- PN		ciśnienie nominalne

- SN		sztywność obwodowa

# Warunki ogólne

| 2.1 | Przedmiar Robot jest integralną częścią Kontraktu. Przedmiar Robót podaje zakres Robót do wykonania, opisanych w Kontrakcie. |
| --- | --- |
| 2.2 | Przyjmuje się, że pozycje Przedmiaru Robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków Kontraktu. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę muszą pokrywać wszelkie koszty wykonania Robót, jak również koszty: wypełnienia obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikających z Kontraktu; analiz laboratoryjnych, jeśli będą potrzebne, oraz wszelkie koszty z tym związane; dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia Materiałów i Urządzeń oraz wszelkie koszty z tym związane; Sprzętu Wykonawcy, wraz z jego dostarczeniem na Teren Budowy i utrzymaniem; zużycia mediów dla potrzeb wykonania Robót; wszelkich Robót Tymczasowych oraz wszelkie koszty z tym związane; oraz koszty ogólne Wykonawcy, zysk, podatki. |
| 2.3 | Pozycje Przedmiaru Robót opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych Kontraktem. Ten sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w ST. Przyjmuje się, że dana pozycja opisana w Przedmiarze Robót w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu. |
| 2.4 | Roboty opisane w każdej pozycji Przedmiaru Robót winny być wykonywane w sposób kompletny opisany w ST i Dokumentacji Projektowej (Rysunkach), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i poleceniami Inżyniera. Tylko tak wykonane Roboty będą odbierane. Wartość podana w każdej pozycji Przedmiaru Robót jako cena jednostkowa winna pokrywać wszystkie wymogi kompletnego i należytego wykonania Robót niezależnie od tego, czy w dokumentach Kontraktu są one opisane szczegółowo, czy nie. |
| 2.5 | Roboty objęte Kontraktem związane są z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą w zakresie: Sieci wodociągowej, Kanalizacji sanitarnej. Powyższe uzasadnia zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 7 % do wskazanego zakresu. |

- Objaśnienie kodów pozycji przedmiaru robót:

i  tak  np.    Kod   SŁ.P.1.1

- Pierwsze dwie duże litery  -  identyfikator zadania  np.  SŁ - Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Słowiańskiej   w Będzinie;

- Jedna duża litera :

  - O  -  cz. Ogólna,

  - P  -  roboty przygotowawcze,

  - S  -  kanalizacja sanitarna;

  - PS  -  kanalizacja tłoczna i pompownie sanitarne;

  - PD  -  kanalizacja tłoczna i pompownie ;

  - D  -  kanalizacja deszczowa;

  - W  -  sieć wodociągowa;

  - Dr  -  roboty drogowe odtworzeniowe

  - E  -  zasilanie w energię elektryczną

  - C  -  sieć cieplna

- Pierwsza cyfra – nr zadania

- Druga cyfra – liczba porządkowa pozycji danego przedmiaru.

PRZEDMIAR ROBÓT

| Nazwa zamówienia: | Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap I Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 |
| --- | --- |

| Nazwa i kod: | 45200000-9 – Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap I Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 |
| --- | --- |

| Adres obiektu budowlanego: | woj. śląskie, gmina Będzin |
| --- | --- |

| Nazwa i adres zamawiającego: | URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE ul. 11 LISTOPADA 20 42 – 500 BĘDZIN |
| --- | --- |

# SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT  PR-BĘ

| Lp. | GRUPA KLASA I KATEGORIA ROBÓT | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | WYMAGANIA OGÓLNE DLA KONTRAKTU |
| 2. |  | ŚWIADCZENIA, OPŁATY |

PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA NR 1

| Nazwa zamówienia: | Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap I Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 |
| --- | --- |

| Nazwa i kod: | 45200000-9 – „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Słowiańskiej w Będzinie”. |
| --- | --- |

| Adres obiektu budowlanego: | woj. śląskie, gmina Będzin |
| --- | --- |

| Nazwa i adres zamawiającego: | URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE ul. 11 LISTOPADA 20 42 – 500 BĘDZIN |
| --- | --- |

# SPIS  DZIAŁÓW   PRZEDMIARU  ROBÓT   PR-SŁ

| Lp. | GRUPA KLASA I KATEGORIA ROBÓT | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| --- | --- | --- |
|  |  | WYMAGANIA OGÓLNE, ŚWIADCZENIA OPŁATY |
| 1. | 45100000-8 45110000-1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 2. | 45111000-8 | KANALIZACJA SANITARNA |
| 3. | 45231300-8 | KANALIZACJA DESZCZOWA |
| 4. | 45231300-8 | SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| 5. | 45200000-9 45112710-5 | ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE I ZIELEŃ |

PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA NR 2

| Nazwa zamówienia: | Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap I Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 |
| --- | --- |

| Nazwa i kod: | 45200000-9 – Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ul. Podjazie |
| --- | --- |

| Adres obiektu budowlanego: | woj. śląskie, gmina Będzin |
| --- | --- |

| Nazwa i adres zamawiającego: | URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE ul. 11 LISTOPADA 20 42 – 500 BĘDZIN |
| --- | --- |

# SPIS  DZIAŁÓW   PRZEDMIARU  ROBÓT   PR-PO

| Lp. | GRUPA KLASA I KATEGORIA ROBÓT | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| --- | --- | --- |
|  |  | WYMAGANIA OGÓLNE, ŚWIADCZENIA OPŁATY |
| 1. | 45100000-8 45110000-1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 2. | 45111000-8 | KANALIZACJA SANITARNA |
| 3. | 45231300-8 | KANALIZACJA DESZCZOWA |
| 4. | 45231300-8 | SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| 5. | 45200000-9 45112710-5 | ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE I ZIELEŃ |

PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA NR 3

| Nazwa zamówienia: | Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap I Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 |
| --- | --- |

| Nazwa i kod: | 45200000-9 – Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Astrów, Sadowej, Różanej w Będzinie |
| --- | --- |

| Adres obiektu budowlanego: | woj. śląskie, gmina Będzin |
| --- | --- |

| Nazwa i adres zamawiającego: | URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE ul. 11 LISTOPADA 20 42 – 500 BĘDZIN |
| --- | --- |

# SPIS  DZIAŁÓW   PRZEDMIARU  ROBÓT   PR-ASR

| Lp. | GRUPA KLASA I KATEGORIA ROBÓT | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| --- | --- | --- |
|  |  | WYMAGANIA OGÓLNE, ŚWIADCZENIA OPŁATY |
| 1. | 45100000-8 45110000-1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 2. | 45111000-8 | KANALIZACJA SANITARNA |
| 3. | 45231300-8 | KANALIZACJA DESZCZOWA |
| 4. | 45231300-8 | SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| 5. | 45232140-5 E040-5 | WYMIANA SIECI CIEPLNEJ |
| 6. | 45200000-9 45112710-5 | ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE I ZIELEŃ |

PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA NR 4

| Nazwa zamówienia: | Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap I Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 |
| --- | --- |

| Nazwa i kod: | 45200000-9 – Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wymiana sieci wodociągowej, odtworzenie drogi w ul. Wspólnej |
| --- | --- |

| Adres obiektu budowlanego: | woj. śląskie, gmina Będzin |
| --- | --- |

| Nazwa i adres zamawiającego: | URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE ul. 11 LISTOPADA 20 42 – 500 BĘDZIN |
| --- | --- |

# SPIS  DZIAŁÓW   PRZEDMIARU  ROBÓT   PR-WS

| Lp. | GRUPA KLASA I KATEGORIA ROBÓT | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| --- | --- | --- |
|  |  | WYMAGANIA OGÓLNE, ŚWIADCZENIA OPŁATY |
| 1. | 45100000-8 45110000-1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 2. | 45111000-8 | KANALIZACJA SANITARNA |
| 3. | 45231300-8 | KANALIZACJA DESZCZOWA |
| 4. | 45231300-8 | SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| 5. | 45200000-9 45112710-5 | ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE I ZIELEŃ |

PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA NR 5

| Nazwa zamówienia: | Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap I Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 |
| --- | --- |

| Nazwa i kod: | 45200000-9 – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obszarze ul. Sportowej w Będzinie |
| --- | --- |

| Adres obiektu budowlanego: | woj. śląskie, gmina Będzin |
| --- | --- |

| Nazwa i adres zamawiającego: | URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE ul. 11 LISTOPADA 20 42 – 500 BĘDZIN |
| --- | --- |

# SPIS  DZIAŁÓW   PRZEDMIARU  ROBÓT   PR-SP

| Lp. | GRUPA KLASA I KATEGORIA ROBÓT | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| --- | --- | --- |
|  |  | WYMAGANIA OGÓLNE, ŚWIADCZENIA OPŁATY |
| 1. | 45100000-8 45110000-1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 2. | 45111000-8 | KANALIZACJA SANITARNA |
| 3. | 45231300-8 | KANALIZACJA DESZCZOWA |
| 4. | 45231300-8 | SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| 5. | 45200000-9 45112710-5 | ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE I ZIELEŃ |

PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA NR 6

| Nazwa zamówienia: | Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap I Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 |
| --- | --- |

| Nazwa i kod: | 45200000-9 – I etap - budowa sieci kanalizacyjnej dzielnicy Mrowce w Będzinie |
| --- | --- |

| Adres obiektu budowlanego: | woj. śląskie, gmina Będzin |
| --- | --- |

| Nazwa i adres zamawiającego: | URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE ul. 11 LISTOPADA 20 42 – 500 BĘDZIN |
| --- | --- |

# SPIS  DZIAŁÓW   PRZEDMIARU  ROBÓT   PR-MR

| Lp. | GRUPA KLASA I KATEGORIA ROBÓT | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| --- | --- | --- |
|  |  | WYMAGANIA OGÓLNE, ŚWIADCZENIA OPŁATY |
| 1. | 45100000-8 45110000-1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 2. | 45111000-8 | KANALIZACJA SANITARNA |
| 3. | 45231300-8 | KANALIZACJA DESZCZOWA |
| 4. | 45231300-8 | SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| 5. | 45200000-9 45112710-5 | ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE I ZIELEŃ |
| 6. | 45231000-6 | ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ |

PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA NR 11

| Nazwa zamówienia: | Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap I Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 |
| --- | --- |

| Nazwa i kod: | 45200000-9 – Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej na osiedlu Zielona w Będzinie, ulice: Kręta, Prosta, Nowa, Zielona, Wiejska, Siemońska |
| --- | --- |

| Adres obiektu budowlanego: | woj. śląskie, gmina Będzin |
| --- | --- |

| Nazwa i adres zamawiającego: | URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE ul. 11 LISTOPADA 20 42 – 500 BĘDZIN |
| --- | --- |

# SPIS  DZIAŁÓW   PRZEDMIARU  ROBÓT   PR-ZI

| Lp. | GRUPA KLASA I KATEGORIA ROBÓT | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| --- | --- | --- |
|  |  | WYMAGANIA OGÓLNE, ŚWIADCZENIA OPŁATY |
| 1. | 45100000-8 45110000-1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 2. | 45111000-8 | KANALIZACJA SANITARNA |
| 3. | 45231300-8 | KANALIZACJA DESZCZOWA |
| 4. | 45231300-8 | POMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH |
| 5. | 45231300-8 | POMPOWNIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH |
| 6. | 45231300-8 | SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| 7. | 45200000-9 45112710-5 | ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE I ZIELEŃ |
| 8. | 45231000-6 | ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ |

PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA NR 12

| Nazwa zamówienia: | Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap I Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 |
| --- | --- |

| Nazwa i kod: | 45200000-9 – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Brzozowica w Będzinie |
| --- | --- |

| Adres obiektu budowlanego: | woj. śląskie, gmina Będzin |
| --- | --- |

| Nazwa i adres zamawiającego: | URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE ul. 11 LISTOPADA 20 42 – 500 BĘDZIN |
| --- | --- |

# SPIS  DZIAŁÓW   PRZEDMIARU  ROBÓT   PR-BR

| Lp. | GRUPA KLASA I KATEGORIA ROBÓT | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| --- | --- | --- |
|  |  | WYMAGANIA OGÓLNE, ŚWIADCZENIA OPŁATY |
| 1. | 45100000-8 45110000-1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 2. | 45111000-8 | KANALIZACJA SANITARNA |
| 3. | 45231300-8 | KANALIZACJA DESZCZOWA |
| 4. | 45231300-8 | POMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH |
| 5. | 45231300-8 | POMPOWNIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH |
| 6. | 45231300-8 | SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| 7. | 45200000-9 45112710-5 | ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE I ZIELEŃ |
| 8. | 45231000-6 | ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ |

PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA NR 13

| Nazwa zamówienia: | Gospodarka wodno-ściekowa w Będzinie – etap I Zadania nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 |
| --- | --- |

| Nazwa i kod: | 45200000-9 – Uporządkowanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa wodociągu, odtworzenie drogi dla terenów Łagiszy w Będzinie – Etap I |
| --- | --- |

| Adres obiektu budowlanego: | woj. śląskie, gmina Będzin |
| --- | --- |

| Nazwa i adres zamawiającego: | URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE ul. 11 LISTOPADA 20 42 – 500 BĘDZIN |
| --- | --- |

# SPIS  DZIAŁÓW   PRZEDMIARU  ROBÓT   PR-ŁA

| Lp. | GRUPA KLASA I KATEGORIA ROBÓT | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| --- | --- | --- |
|  |  | WYMAGANIA OGÓLNE, ŚWIADCZENIA OPŁATY |
| 1. | 45100000-8 45110000-1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| 2. | 45111000-8 | KANALIZACJA SANITARNA |
| 3. | 45231300-8 | KANALIZACJA DESZCZOWA |
| 4. | 45231300-8 | POMPOWNIE ŚCIEKÓW |
| 5. | 45231300-8 | SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| 6. | 45200000-9 45112710-5 | ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE I ZIELEŃ |
| 7. | 45231000-6 | ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ |